福建恒源供水股份有限公司取水口常规9项指标公告

（2019年1月31日）

| 分析项目 制水厂 | 浑浊度 （NTU） | 色度（度） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量（CODMn） （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富兴堡水厂 | 3.52 | 8 | 无 | 无 | 2.50 | 0.05 | 195 | 65 | 30 |
| 下洋水厂 | 3.90 | 10 | 无 | 无 | 2.50 | 0.05 | 180 | 95 | 25 |

福建恒源供水股份有限公司出厂水常规9项指标公告

（2019年1月31日）

| 分析项目 制水厂 | 浑浊度 （NTU） | 色度（度） | 臭和味 | 肉眼 可见物 | 耗氧量（CODMn） （mg/L） | 余氯 （mg/L） | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富兴堡水厂 | 0.17 | 5 | 无 | 无 | 1.24 | 0.18 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 下洋水厂 | 0.40 | 5 | 无 | 无 | 0.99 | 0.20 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 国家标准 （GB 5749-2006） | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.1 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |